**ANEXO II**

**PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE FONTANERÍA Y RIEGO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE JARDINERÍA DE TORRENT**

D. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, teléfono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, D.N.I. núm. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, expedido en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, el día \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.I.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, según escritura otorgada el día \_\_\_\_\_\_\_\_, delante del Notario de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, D.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), conocedor del procedimiento y de las cláusulas administrativas y técnicas por las que Nous Espais Torrent, S.A. pretende contratar el “SUMINISTRO DEL MATERIAL DE FONTANERÍA Y RIEGO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE JARDINERÍA DE TORRENT”, documentos todos que declara conocer y aceptar, solicita su admisión a dicho concurso, haciendo constar:

Que la oferta económica presentada para el procedimiento convocado es la siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Importe | IVA (21%) | Total IVA (21%) incl. |
| 1 | Presupuesto **2023** “Suministro del material de fontanería y riego necesario para el servicio de jardinería de Torrent”. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ €  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ €  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €  |
| 2 | Presupuesto **2024** “Suministro del material de fontanería y riego necesario para el servicio de jardinería de Torrent”. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ €  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ €  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €  |
| 3 | TOTAL (2023+2024) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ €  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ €  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €  |

PRESUPUESTO DEL CONTRATO 2023 (IVA NO incluido): (importe en letra) euros

PRESUPUESTO DEL CONTRATO 2024 (IVA NO incluido): (importe en letra) euros

Esta oferta se justifica en base al siguiente desglose y precios unitarios:

| **Ud.** | **Concepto** | **Precio** | **Cantidad 2023** | **Importe** **2023** | **Cantidad 2024** | **Importe 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ud. | Boca de riego de enlace rápido de 1" H de Safe Rain o equivalente |  | 10 |  | 12 |  |
| ud. | Llave para cerradura boca de riego Rain Bird |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Electroválvula 3/4"2400 MT 24 V de Irritrol de 3/4". |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Electroválvula 2400 MT 9 V de Irritrol de 1"  |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Electroválvula Irritrol 2400 MT 1" Tapa roscada 24V |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Electroválvula 2500 MT 1" sin regulador solenoide de 9V |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Electroválvula 2500 MT 1" sin regul. solenoide 24V |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Electroválvula 1 y 1/2" Irritrol con regulador de caudal y Solenoide 24V |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Electroválvula Irritrol 1 1/2” con solenoide de 24 V |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Solenoide para electroválvulas RPE, cable bipolar IP-55, conexión tipo bayoneta, apertura manual girando 45º el solenoide. Para 9V de tensión de trabajo tipo Latch. |  | 30 |  | 35 |  |
| ud. | Solenoide compacto TBOS 9V para válvulas Rain Bird |  | 4 |  | 5 |  |
| ud. | Solenoide 24VAC, 6A para electroválvula Irritol |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Adaptador universal para solenoide RPE |  | 30 |  | 35 |  |
| ud. | Kit portasolenoide válvulas Irritrol |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Electroválvula 200-B R-217 2" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Llave paso PE salida R/H de 1/2" modelo 208 de Hidroten o equivalente |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Llave paso PE salida R/H de 3/4" modelo 208 o 211 de Hidroten o equivalente |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Llave paso PE salida R/H de 1" modelo 208 de Hidroten o equivalente |  | 15 |  | 17 |  |
| ud. | Llave paso PE salida R/H de 1 y 1/4" modelo 208 de Hidroten o equivalente |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Llave paso PE salida R/H de 1 y 1/2" modelo 208 de Hidroten o equivalente |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Válvula latón 1/2" PN25 |  | 15 |  | 17 |  |
| ud. | Válvula latón 3/4" PN25 |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Válvula latón 1" PN25 |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Válvula latón 1 1/2" PN25 |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Válvula latón 1 1/4" PN25 |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Válvula antisifón |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Tubería marrón 16 mm XF gotero cada 33 cm subministrado en rollo de 100m con caudal 2,3 l por difusor de RAIN BIRD o equivalente. |  | 30 |  | 35 |  |
| ud. | Tubería ciega 16 mm subministrada en rollo de 100 m de RAIN BIRD o equivalente, modelo XFD1600, color marrón de 16,1 mm de diámetro exterior y 13,6 mm de diámetro interior o equivalente. |  | 10 |  | 12 |  |
| m | Tubería Unitechline marrón 17 mm con goteros a 30 cm autoenterrar |  | 50 |  | 55 |  |
| m | Tubería de polietileno alimentario de alta densidad, para presión hasta 10 atm., de 20 mm de diámetro. |  | 10 |  | 11 |  |
| m | Tubería de polietileno alimentario de alta densidad, para presión hasta 10 atm., de 25 mm de diámetro. |  | 150 |  | 170 |  |
| m | Tubería de polietileno alimentario de alta densidad, para presión hasta 10 atm., de 32 mm de diámetro. |  | 400 |  | 460 |  |
| m | Tubería de polietileno alimentario de alta densidad, para presión hasta 10 atm., de 40 mm de diámetro. |  | 150 |  | 170 |  |
| m | Tubería de polietileno alimentario de alta densidad, para presión hasta 10 atm., de 50 mm de diámetro. |  | 200 |  | 230 |  |
| m | Tubería de polietileno alimentario de alta densidad, para presión hasta 10 atm., de 63 mm de diámetro. |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Caja de conexiones TBOS™/TBOS-II™ de 1 estación de marca RAIN BIRD, para reposición de cajas existentes en caso de ser necesario. |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Caja de conexiones TBOS™/TBOS-II™ de 2 estaciones de marca RAIN BIRD, para reposición de cajas existentes en caso de ser necesario. |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Caja de conexiones TBOS™/TBOS-II™ de 4 estaciones de marca RAIN BIRD, para reposición de cajas existentes en caso de ser necesario. |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Consola de programación Tbos-II RAIN BIRD, para reposición de consolas existentes en caso de ser necesario. |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Cable consola TBOS II |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Aspersores K-RAIN 3/4" super pro. Dado que se trata de realizar reposiciones en redes de riego existentes, no se admitirán modelos de otras marcas. |  | 200 |  | 230 |  |
| ud. | Aspersores K-RAIN 1/2" mini pro o equivalente. Dado que se trata de realizar reposiciones en redes de riego existentes, no se admitirán modelos de otras marcas. |  | 150 |  | 175 |  |
| ud. | Válvulas anti-drenaje para aspersores K-RAIN 1/2". Dado que se trata de realizar reposiciones en redes de riego existentes, no se admitirán modelos de otras marcas. |  | 40 |  | 50 |  |
| ud. | Aspersor 3504-PC sectorial y círculo completo Rain Bird |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | MP 2000 Rotator 90-210 grados |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Tobera 15,23º negra Rain Bird 15-VAN (J 2410) |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Tobera ajustable18-VAN color beige trayectoria 26º Rain Bird  |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Difusores HUNTER modelo PSU-04Altura total: 18,4 cmAltura de emergencia: 10 cmDiámetro expuesto: 3 cmConexión: ½" |  | 20 |  | 25 |  |
| ud. | Boquillas Hunter para difusor PSU-04 tipo 10A, sector a definir en pedido. |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Boquillas Hunter para difusor PSU-04 tipo 12A, sector a definir en pedido. |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Boquillas Hunter para difusor PSU-04 tipo 15A, sector a definir en pedido. |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Boquillas Hunter para difusor PSU-04 tipo 17A, sector a definir en pedido. |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Difusores rotores HUNTER diferentes alcances. |  | 20 |  | 25 |  |
| ud. | Difusor Hunter Pros 06 15 cm |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Te dentada 17 mm |  | 10 |  | 10 |  |
| ud. | Te dentada 16 mm REGABER, modelo 220000300 o equivalente, color marrón. |  | 1700 |  | 2000 |  |
| ud. | Codo dentado 17 mm |  | 200 |  | 230 |  |
| ud. | Codo dentado 16 mm REGABER, modelo 220000115 o equivalente color marrón |  | 10 |  | 10 |  |
| ud. | Enlace gotero PP 17 mm marrón |  | 10 |  | 10 |  |
| ud. | Unión dentada 16 mm REGABER, modelo 090000395 o equivalente color marrón. |  | 1200 |  | 1400 |  |
| ud. | Acople en codo dentado 16 mm 1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Acople en codo dentado 16 mm 3/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Enlace recto dentado 16 mm 1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. |  Enlace recto dentado 16 mm 3/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Machón 1/2" - 1/2" |  | 20 |  | 30 |  |
| ud. | Machón 3/4"-3/4" |  | 20 |  | 25 |  |
| ud. | Machón1"-1" |  | 30 |  | 40 |  |
| ud. | Machón 1 1/4"-1 1/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Machón 1 1/2"-1 1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Machón reducido 3/4"-1/2" |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Machón reducido 1"-3/4" |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Machón reducido 1 1/4"-1" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Machón reducido 1 1/2"-1 1/4" |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Reducción M-H 3/4" - 1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Reducción H-M 3/4" - 1/2" |  | 1 |  | 2 |  |
| ud. | Reducción M-H 1"-1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Reducción H-M 1 1/2" - 1 1/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Reducción H-M 1 1/2" - 1" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Reducción M-H 1 1/2"-1" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Reducción H-M 1 1/4" - 1" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Reducción H-M 1 1/4" - 3/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Reducción H-M 1"-3/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Reducción M-H 1"-3/4" |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Codo 90º PE 20 |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Codo 90º PE 25 |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Codo 90º PE 32 |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Codo 90º PE 40 |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Codo 90º PE 50  |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Codo RH PE 20 ½ |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Codo RM PE 20 ½ |  | 20 |  | 25 |  |
| ud. | Codo R-H 1/2" HH |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Codo RH PE 25 ¾ |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Codo RM PE 25 ¾ |  | 40 |  | 45 |  |
| ud. | Codo RH PE 32 1” |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Codo RM PE 32 1” |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Codo R-H 40-1-1/4" |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Codo R-M 40-1-1/4" |  | 40 |  | 50 |  |
| ud. | Codo R-H 50-1'1/2" |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Codo R-M 50-1'1/2" |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Enlace R-H 20-1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Enlace R-M 20-1/2" |  | 25 |  | 30 |  |
| ud. | Enlace R-H 25-3/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Enlace R-M 25-3/4" |  | 25 |  | 30 |  |
| ud. | Enlace R-H 32-1" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Enlace R-M 32-1" |  | 20 |  | 25 |  |
| ud. | Enlace R-H 40-1 1/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Enlace R-M 40-1 1/4" |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Enlace R-H 50-1 1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Enlace R-M 50-1 1/2" |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Collarín 25 a ½ " |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Collarín 25 a ¾" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Collarín 32 a ½" |  | 25 |  | 30 |  |
| ud. | Collarín 32 a ¾ |  | 25 |  | 30 |  |
| ud. | Collarín 40 a ½ |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Collarín 40 a ¾ |  | 25 |  | 30 |  |
| ud. | Collarín 50 a 1" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Collarín 50 a ¾" |  | 20 |  | 25 |  |
| ud. | Collarín 50 a 1/2" |  | 20 |  | 25 |  |
| ud. | Collarín de fundición 50-1'' |  | 4 |  | 5 |  |
| ud. | Collarín de toma latón 63-3/4” |  | 2 |  | 2 |  |
| ud. | Collarín toma simple 90 a 1 1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Abrazadera plástico 16 mm |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Enlace PE 20 |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Enlace PE 25 |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Enlace PE 32 |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Enlace PE 40 |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Enlace PE 50 |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Enlace recto latón 63 mm |  | 2 |  | 2 |  |
| ud. | Tapón goteo 16 mm |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Tapón PE 20 |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Tapón PE 25 |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Tapón PE 32 |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Tapón PE 40 |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Tapón PE 50 |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Tapón PE 63 mm |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Te PE 20 |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Te PE 25 |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Te PE 32 |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Te PE 40 |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Te PE 50  |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Te mixta R-Hembra 20-1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Te mixta R-Hembra 25-3/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Te mixta R-Hembra 32-1" |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Te mixta R-Hembra 40-1' 1/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Te mixta R-Hembra 50-1 1/2" |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Te igual latón 32 mm |  | 3 |  | 3 |  |
| ud. | Te rosca hembra latón 32 mm |  | 2 |  | 2 |  |
| ud. | Te latón 1" rosca H-H-H |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Te latón rosca Hembra 1 1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Codo latón 1" rosca H-H |  | 10 |  | 11 |  |
| ud. | Codo igual latón 32 mm |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Codo de latón M-H. 1 1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Codo igual latón 63 mm |  | 2 |  | 2 |  |
| ud. | Racord rosca macho 3/4"-16 mm |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Abrazadera reparación gebo 40 mm |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Abrazadera reparación gebo 50 mm |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Abrazadera reparación gebo 63 mm |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Regulador presión 1/2" 15 bar |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Regulador presión 3/4" 15 bar |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Regulador presión 1" 15 bar |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Regulador presión 1' 1/4" 15 bar |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Regulador de presión 1 1/2" 15 bar |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Filtro de malla de latón 1/2" max. 16 bar. |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Filtro de malla de latón 3/4" max. 16 bar. |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Filtro de malla de latón 1" max. 16 bar. |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Filtro de malla de latón 1 1/4" máx. 16 bar. |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Filtro de malla de latón 1 1/2" máx. 16 bar |  | 2 |  | 2 |  |
| ud. | Hilo teflón Loctite o equivalente |  | 10 |  | 12 |  |
| ud. | Rollo teflón pequeño |  | 1 |  | 2 |  |
| ud. | Rollo teflón grande |  | 1 |  | 2 |  |
| ud. | Arqueta rectangular 64x50 PVC color verde |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Arqueta circular Tapa verde PVC 25 cm |  | 5 |  | 7 |  |
| ud. | Arqueta rectangular 39x27 PVC alto 31 |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Arqueta circular pequeña con tapa de 18,6 cm y 20 cm de altura. |  | 5 |  | 7 |  |
| ud. | Tapa rectangular arqueta Jumbo 64x48 |  | 1 |  | 1 |  |
| ud. | Manómetro glicerina 0-10 bar |  | 5 |  | 6 |  |
| ud. | Tapaporos largo 4" |  | 1 |  | 1 |  |
|  | **TOTAL ANUAL** |  |  |  |  |  |
|  | **IVA (21%)** |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL ANUAL IVA INCLUIDO** |  |  |  |  |  |

Asimismo, se compromete a ejecutar los suministros conforme a las prescripciones de las Prescripciones Técnicas Particulares que rigen la presente contratación, y a efectuar los **suministros ordinarios en un plazo máximo de \_\_\_\_ días hábiles** y los **suministros de urgencia en un plazo máximo de \_\_\_\_ días hábiles**.

**(Lugar, fecha y firma)**

Fdo.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_